Автономная некоммерческая профессиональная  образовательная организация

# «УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ техникум»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Полевского филиала

АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Полевской 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№1                                                                                                             «03» декабря  2018 г.

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

1.2. Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей с подвалом, 879,6 кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.

1.4. Год постройки здания  не определен, последнего капитального ремонта: не было;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - с 01.07.2019 г. по 30.07.2019 г; капитального - не предусмотрен.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Полевской филиал Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Уральский промышленно-экономический техникум», Полевской филиал АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620089,  г. Екатеринбург, Самоцветный бульвар, д.5, офис 10;

1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования,

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная, Полевской городской округ, Свердловская область;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство общего и профессионального образования по Свердловской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, тел. (343) 312-00-04, Е-mail: info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование;

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность;

2.3 Форма оказания услуг - на объекте, на объекте с применением информационных технологий;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети, подростки и взрослые;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  - до 50 чел;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта:

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городским транспортом (автобусом), маршруты: №13, 11, 12 . остановка «Заводоуправление СТЗ»;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути:  есть; их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности для инвалидов (формы обслуживания)

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | внд |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | внд |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | внд |
| 5 | с нарушениями слуха | внд |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов<*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | Дч | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ |
| 2 | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | НЕТ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | НЕТ | ДЧ | НЕТ | ДЧ | ДП | НЕТ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДЧ | НЕТ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДЧ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | НЕТ | ДП | НЕТ | нет | ДП | НЕТ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ |
| 8 | Все зоны и участки | НЕТ | ДЧ | НЕТ | НЕТ | ДЧ | НЕТ |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ – объект НЕДОСТУПЕН  для инвалидов на коляске и инвалидов по зрению,слуху; доступно частично для инвалидов опорников и  инвалидов умственными нарушениями.

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт(текущий, капитальный); оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудование автостоянки, ремонт асфальтного покрытия. |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | - | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек. Установка светового и маяка, тактильная плитка, удаление порогов. |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | - | Установка тактильных табличек, направляющих полос, поручней, устройств обеспечивающих открывание и задержку дверей, поручни, удаление порогов вход в кабинет. |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  | приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информация | Приобретение спец. оборудования для обучения инвалидов по слуху, оборудование в классах специальных мест для инвалидов по слуху, зрению, колясочников., | Индивидуальное обучение |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники. |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло. |  |  |

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

________В.И. Овсянников

«_____» __________ 2018 год

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

1.2. Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей с подвалом, 879,6 кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.

1.4. Год постройки здания  не определен, последнего капитального ремонта: не было;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - с 01.07.2019 г. по 30.07.2019 г; капитального - не предусмотрен.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование, согласно Уставу, краткое наименование): Полевской филиал Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Уральский промышленно-экономический техникум», Полевской филиал АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620089,  г. Екатеринбург, Самоцветный бульвар, д.5, офис 10;

1.8. Основание для пользования объектом: договор безвозмездного пользования,

1.9. Форма собственности: частная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная, Полевской городской округ, Свердловская область;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство общего и профессионального образования по Свердловской области;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, тел. (343) 312-00-04, Е-mail: info.minobraz@egov66.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности – образование;

2.2 Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность;

2.3 Форма оказания услуг - на объекте, на объекте с применением информационных технологий;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети, подростки и взрослые;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность  - до 50 чел;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других

маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городским транспортом (автобусом), маршруты: №13, 11, 12 . остановка «Заводоуправление СТЗ»;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути:  есть; их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | внд |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | внд |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | внд |
| 5 | с нарушениями слуха | внд |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

4. Управленческое решение  (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта) ?

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудование автостоянки, ремонт асфальтного покрытия. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек. Установка светового и маяка, тактильная плитка, удаление порогов. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих полос, поручней, устройств обеспечивающих открывание и задержку дверей, поручни, удаление порогов вход в кабинет. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информация |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | тактильные знаки и таблички. |
| 8. | Все зоны и участки | установка спец оборудования Составление проектно технической документации. Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов |

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

директор Полевского филиала АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»  Вавилова Наталья Алексеевна + 7 992 000 33 81

______________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор

АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

________В.И. Овсянников

«_____» __________ 2018 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  № 1

| Полевской городской округ | «_____» ____________ 2018 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:  Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

1.2. Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

- отдельно стоящее здание из 2 этажей с подвалом, 879,6 кв.м.

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: да,  1200 кв.м.;

1.4. Год постройки здания  не определен, последнего капитального ремонта: не было;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - с 01.07.2019 г. по 30.07.2019 г; капитального - не предусмотрен.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Полевской филиал Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Уральский промышленно-экономический техникум», Полевской филиал АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620089,  г. Екатеринбург, Самоцветный бульвар, д.5, офис 10.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация  - образование, образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городским транспортом (автобусом), маршруты: №13, 11, 12 . остановка «Заводоуправление СТЗ»;

- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м;

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин;

3.2.3. наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути:  да;

3.2.4. Перекрестки: регулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:  нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути:  есть; их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | внд |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | внд |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | внд |
| 5 | с нарушениями слуха | внд |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | Стр. 2 | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | НЕТ | 11 | 3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | НЕТ | 11,10 | 4,5 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | НЕТ | 1,3,4,5,8 | 6,7,8,9,10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ | 4,5 | 11,12 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | НЕТ | __ | __ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ___ | 13 |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ  о состоянии доступности ОСИ – объект НЕДОСТУПЕН  для инвалидов на коляске и инвалидов по зрению,слуху; доступно частично для инвалидов опорников и  инвалидов умственными нарушениями.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудование автостоянки, ремонт асфальтного покрытия. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек. Установка светового и маяка, тактильная плитка, удаление порогов. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих полос, поручней, устройств обеспечивающих открывание и задержку дверей, поручни, удаление порогов вход в кабинет. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | приобретение и установка тактильной и яркой визуальной информация , спец оборудование. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений, спец. сантехники. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | тактильные знаки и таблички. |
| 8. | Все зоны и участки | установка спец оборудования Составление проектно технической документации. Для полной доступности объекта для всех категорий инвалидов |

4.2. Период проведения работ 2019-2021 учебный год; в рамках исполнения плана ремонтных работ в 2019-2021 учебном году; 2018-2021 годы в рамках исполнения программы развития Полевской филиал АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум», при условии финансирования.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полностью доступная среда.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется

4.4.1. Согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__________________________________________________________________________________

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

_______________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1  л.

2. Входа (входов) в здание						на 1  л.

3. Путей движения в здании					на 1  л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 2  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 1  л.

Результаты фотофиксации на объекте Полевского филиала 	на 13 л.

Поэтажные планы, экспликация _______________________	на  2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___»___________ 2018г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка):

Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 13 | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. | все | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 13 | Дефекты асфальтного покрытия. | все | - ремонт асфальтного покрытия. |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | 2,1 | отсутствует автостоянка | все | Оборудование автостоянки, | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | 13,1,2 |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | Дч (с, о, г), Дп (к,у) | ___ | 13,2,1 | Приобретение и установка визуальной информации, тактильных обозначений. Оборудование автостоянки, ремонт асфальтного покрытия. |

Комментарий к заключению: -  объект доступен частично для инвалидов опорников, инвалидов по зрению и слуху.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «____» __________2018 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование (вид) объекта: : Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 11 | 3 |  | все | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек. Установка светового и маяка, тактильная плитка, удаление порогов. |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 3 | завышены пороги. устройства для автоматического открывания дверей, | все |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | - | Нет тактильных средств | С,г |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 1,3,4,5,8 | 6,78,9,10 |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | Нет (к) ДЧ(о,с), ДП(г,у) | 1,3,4,5,8 | 4,5 | Приобретение и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, изготовление ярких табличек. Установка светового и маяка, тактильная плитка, удаление порогов. |

Комментарий к заключению: зонане доступна для инвалидам на колясках, доступно частично для  инвалидов  по зрению и опорниках.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_____» __________ 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 7 | 7 | отсутствуют тактильных табличек, направляюшие полосы, поручни, устройство обеспечивающих открывание и задержку дверей, поручни, завышены порогови вход в кабинет. | все | Установка тактильных табличек, направляющих полос, поручней, устройств обеспечивающих открывание и задержку дверей, поручни, удаление порогов вход в кабинет. |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10, 11 | 4,5,10 |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 10 | 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 7,10,11 | 7,4,5,10, |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания | ДП(у), Дч ( О,Г) НЕТ (К,С) | 10,11 | 4,5 | Установка тактильных табличек, направляющих полос, поручней, устройств обеспечивающих открывание и задержку дверей, поручни, удаление порогов вход в кабинет. |

Комментарий к заключению:_ доступно полностью для инвалидов с умственными отклонениями,  недоступно для инвалидов по зрению и инвалидах на колясках, частично доступно для  инвалидов опорников, инвалидов по слуху.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «____» ___________ 2018г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1 | 14,12,8, 6, 5,3 | Нет оборудования | С,г | Приобретение спец. Оборудования для обучения инвалидов по зрению и слуху, оборудование в классах специальных мест для инвалидов по слуху, зрению, колясочников. |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 8 | 10 | Нет оборудования | С,г |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 1 | 6 | Нет оборудования | С,г |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | есть | _ | _ | Нет оборудования | С,г |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | _ | _ | - |  | Мебель приспособленная для инвалидов на колясках |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 1,3,4,5,8 | 6,7,8,9,10 |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ВНД(С,К,Г), ДЧ(О,У) | 1,3,4,5,8 | 6,7,8,9,10 | Приобретение спец. оборудования для обучения инвалидов по зрению и слуху, оборудование в классах специальных мест для инвалидов по слуху, зрению, колясочников. тактильные обозначения |

Комментарий к заключению:_ недоступно для инвалидов колясочников, инвалидов по слуху, по зрению, доступно частично опорников и с умственными отклонениями

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_____»__________ 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 4,5 | 11, | Нет поручней, нет кнопки вызова |  | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений. |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 1 | - | Нет поручней |  | Организация на втором этаже объекта |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  | 1,4,5 | 11 |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП(г,у), ВНД(к), ДЧ(о,с) | 1,4,5. | 11 | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений. |

Комментарий к заключению:_доступно полностью для инвалидов с умственными отклонениями и инвалидов по слуху, недоступно для колясочников, частично доступно для инвалидов опорников и инвалидов по зрению

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «____» ___________ 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Полевской филиал Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Уральский промышленно-экономический техникум»,

Адрес объекта: 623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр.   Ялунина, д.16 а;

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | - | - | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло. | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | отсутствуют | С,г |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | отсутствуют | С,г |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД(с,г,к), ДП(о,у) | - | - | Установка световых маячков, ярких и тактильных знаков и табличек. Приобретение и установка световых и информационных табло. |

Комментарий к заключению: Доступно полностью, инвалидов опорников, инвалидов с умственными отклонениями; недоступно для инвалидов по слуху и инвалидов по зрению, для инвалидов на колясках