Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уральский промышленно-экономический техникум»

Акт готовности

АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

филиал в г. Екатеринбург

к 2018 / 2019 учебному году

составлен « 13 » августа 2018г.

Основание: приказа директора техникума № 01-03/142  от 06.08.2018г.

Комиссия в соответствии с  приказом директора техникума от 06.08.2018

№ 01-03/142 в составе:

Председатель: Овсянников В.И., директор техникума

Члены комиссии:

Хлебникова Е.В., зам. директора по заочному обучению

Брезгина В.А., специалист по методическому обеспечению

проверила готовность АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»  филиал в г. Екатеринбург  к новому учебному году и установила следующее:

      - Нормативно-техническая документация по охране труда и технике безопасности оформлена.

      - Системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения учебного здания в г.Екатеринбург , ул.Генеральская ,3 в рабочем состоянии.

3.  Генеральная уборка помещений и аудиторного фонда произведены.

4. Первичные средств пожаротушения; система автоматической пожарной сигнализации, путей эвакуации, аварийного освещения здания в исправном, рабочем состоянии.  Акты обслуживающих организаций средств пожаротушения об исправности оборудования в наличии. Вывод оповещения на центральный пульт МЧС исправен.

5. Видеонаблюдение, охранная сигнализацияс выводом на пульт централизованной охраны «Тревожной кнопки»в рабочем состоянии, технические средства охраны и элементы технической укрепленности здания  в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и актами обследования.

6. Территория, прилегающая к учебному корпусу в хорошем санитарном состояние

7. Проведена ревизия технических средств обучения (компьютерная техника, периферийные устройства, проекторы, видеоаппаратура, учебные стенды). Все находится в рабочем состоянии.