Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

## ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Учебно-методическое пособие по выполнению контрольной работы по заочной форме обучения для специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

2014

Задания для выполнения  контрольной работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО  «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией теплотехнических дисциплин Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова от «12» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум» ________________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик: Ежова Ж.В.,   преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Введение

Теплотехнические измерения служат для определения многих физических величин, связанных с процессами выработки и потребления тепловой энергии. Они включают как определение чисто тепловых величин (температуры, теплоты сгорания, теплопроводности и пр.) так и некоторых других (давления, расхода и количества, уровня, состава газов и пр.), играющих важную роль в теплотехнике.

В теплоэнергетике измерения используются для проведения контроля и наблюдения за работой и состоянием установленного оборудования.

Широкое применение для теплотехнических измерений получили автоматические электронные измерительные приборы, отличающиеся простотой устройства, высокой точностью измерений, чувствительностью и быстродействием. Используются также приборы, основанные на использовании радиоизотопов, ультразвука, высоких частот и на ряде других методов измерений.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольная работа  рассчитана на десять  вариантов. Каждый вариант содержит    три  вопроса.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре шифра - номера личного дела студента.

Перед выполнением контрольной работы необходимо изучить теоретический материал в соответствии с программой дисциплины.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу обязательно выписываются полностью вопросы. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть четким и кратким;

- формулы приводятся с расшифровкой букв, цифр  и символов;

- для всех  физических величин должна указываться размерность;

- При необходимости нужно приводить рисунки, фотографии, графики.

На каждой странице оставляются поля шириной 3—4 см для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнены работы, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

На обложке тетради указывается учебный шифр, наименование дисциплины, курс, отделение, индекс учебной группы, фамилия, имя, отчество исполнителя, точный почтовый адрес.

В установленные учебным графиком сроки студент направляет выполненную работу для проверки в учебное заведение.

Домашние контрольные работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено». После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания рецензента, повторить недостаточно усвоенный теоретический материал.

Не зачтенная контрольная работа подлежит повторному выполнению.

Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и возвращаются студенту.

2.Задание для выполнения контрольной работы

Вариант 1

- Барометры и баровакуумметры. Классификация. Схемы. Принцип действия.

- Вторичные приборы, используемые совместно с приборами для измерения температуры.

- Понятие об измерении и единицах измерения физических величин. Методы измерения.

Вариант 2

- Дроссельные расходомеры. Классификация. Схемы. Принцип действия.

- Вторичные приборы, используемые совместно с приборами для измерения давления.

- Классификация измерительных приборов.

Вариант 3

- Весы. Классификация. Схемы. Принцип действия.

- Вторичные приборы, используемые совместно с приборами для измерения количества и расхода.

- Основные элементы измерительных приборов. Основные свойства измерительных приборов.

Вариант 4

- Индукционные и ультразвуковые расходомеры. Классификация. Схемы. Принцип действия

- Вторичные приборы, используемые совместно с приборами для измерения уровня.

- Основные метрологические понятия.

Вариант 5

- Счетчики количества.

- Вторичные приборы, используемые совместно с приборами для анализа дымовых газов.

- Погрешности измерения и их выражение.

Вариант 6

- Калориметры. Классификация. Схемы. Принцип действия.

- Вторичные приборы, используемые совместно с приборами для определения качества воды и пара.

- Поправки к показаниям приборов. Допустимая погрешность и класс точности прибора.

Вариант 7

- Поправки к показаниям приборов. Допустимая погрешность и класс точности прибора.

- Функциональные схемы теплотехнического контроля.

- Кондуктометры.

Вариант 8

- Объемные счетчики.

- Термоэлектрические термометры

- Расходомеры постоянного перепада давления

Вариант 9

- Компоновка и оборудование щитов управления.

- Термомагнитные газоанализаторы.

- Манометрические термометры.

Вариант 10

- Манометры с дистанционной передачей показаний.

- Основные метрологические понятия.

- Назначение и классификация щитов управления.

3.Литература

- Блинов О.М.Теплотехнические измерения и приборы.- М.: Металлургия 2003. – 258с.

- Преображенский В.П.Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергия 2007. – 704с.

- Линевег Ф. Измерение температур в технике. – М. : Энергия 2005.- 544 с.

- РМГ 19-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения. ИПК  Изд-во стандартов, 2000.

- ГОСТ Р  8.596 – 2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение  измерительных систем. Основные положения. ИПК изд-во стандартов 2002.