Автономная некоммерческая профессиональная образовательная  организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ОХРАНА ТРУДА

Учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной  работы

для специальности  ««Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Екатеринбург

2014

Задания для самостоятельной  работы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования по специальности СПО «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», базовой подготовки, программы учебной дисциплины «Охрана труда»

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией теплотехнических дисциплин Председатель комиссии ______________ Н.В. Панова от «10» сентября 2014г. | УТВЕРЖДАЮ Директор ___________ В.И. Овсянников «20» сентября 2014 г. |
| --- | --- |

Организация-разработчик:  АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Разработчик:  Колбасина О.В. преподаватель АН ПОО «Уральский промышленно-экономический техникум»

Пояснительная записка

Данная методическая разработка предназначена для выполнения самостоятельной работы студентами. Самостоятельная работа подразумевает получение и закрепление знаний по некоторым вопросам программы. Знания, полученные при самостоятельном изучении вопросов некоторых тем, позволяют студентам расширить кругозор, кроме этого самостоятельное восприятие материала по дисциплине позволяет воспитать в сознании студента необходимость работы со специализированной литературой.

Самостоятельная работа студентов представляет собой теоретические и практические задания, вошедшие в программу но дисциплине «Охрана труда», выполняется в виде конспекта по предлагаемой тематике. Приветствуется выполнение заданий не предусмотренных в данной методразработке, самостоятельно изучаемые материалы могут быть зачтены и учтены в выставлении оценок по итогам семестра. Выполнение  заданий  по  самостоятельной  работе  является  обязательным, производится  в отдельных тетрадях,  которые  проверяются как отчетный материал студента.

Методическая разработка содержит материалы помогающие сориентироваться для выполнения самостоятельной работы и список рекомендуемой литературы.

Самостоятельная работа студента по дисциплине 1. Раздел 1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда на предприятии.

Тема 1.2.   Организация работы по охране труда на предприятии.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Обязанности должностных лиц по охране труда, методику расследования и учет несчастных случаев.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.

2.	Раздел 2. Опасные и вредные производственные
факторы.

Тема 2.1. Воздействие негативных факторов на человека и их идентификация.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Меры безопасности при обращении с опасными веществами на АТП.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат. Планируемые

3.	Раздел 2.   Опасные и вредные производственные факторы.
Тема 2.2.    Методы и средства защиты от опасностей.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Вентиляция помещений АТП.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.

4. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.

Тема 3. 4. Требования техники безопасности при перевозке Опасных грузов автотранспортом.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Требования к подвижному составу , перевозящему опасные грузы.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.

5. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.

Тема 3. 6. Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных машин.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Требования к погрузочно-разгрузочным пунктам и площадкам. Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.

6. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.

Тема 3.7.   Электробезопасность автотранспортных предприятий.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Требования к компрессорным установкам, воздуховодам и отопительным котлам.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.:

7. Раздел 3. Обеспечение безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности.

Тема 3. 8. Пожарная безопасность и пожарная профилактика

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Средства пожаротушения, устройство и работа огнетушителей.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.

8.   Раздел 4. Охрана окружающей среды от вредных

воздействий автомобильного транспорта.

По данной теме студентам предлагается самостоятельно изучить и законспектировать в отдельной тетради вопрос Способы уменьшения загрязнения окружающей среды. Нормы допустимой токсичности и дымности отработавших газов.

Составить конспект в отдельной тетради или оформить реферат.

Список рекомендуемой литературы

1.	Туревский И.О. «Охрана труда на автомобильном транспорте» Москва
«Форум - ИНФРА - М» 2009.

2.	Девисилов В.А. «Охрана труда» Москва «Форум - ИНФРА - М» 2005.
3. Правила по охране труда на автомобильном транспорте. Министарство

транспорта Р.Ф. 1995.

4.    Коган Э.И. «Охрана труда на автомобильном транспорте».

Самостоятельная работа №1.

Тема: «Обязанности должностных лиц по охране труда».

Начальник производства профилактория,   цеха, мастерских, отдела, гаража, службы эксплуатации, старший мастер   (мастер), механик и другие административно-технические работники обязаны:

обеспечивать безопасное состояние производственных и вспомогательных помещений, оборудования, инструментов, инвентаря, транспортных и грузоподъемных средств, предохранительных и санитарно-технических устройств; безопасную организацию работ и рабочих мест;

организовывать безопасные погрузку, транспортировку, хранение, разгрузку и применение ядовитых, едких, радиоактивных, взрыво- и огнеопасных веществ;

контролировать соблюдение рабочими норм, правил, инструкций, приказов и указаний по охране труда;

не допускать работников к самостоятельной работе без предварительного инструктажа, обучения и проверки знаний по безопасным приемам и методам труда при выполнении данной работы;

следить за правильной эксплуатацией машин и оборудования, наличием и исправностью оградительных приспособлений и средств индивидуальной защиты работающих, а также не допускать к эксплуатации оборудование без согласования с инженером по охране труда;

производить выбраковку инструментов не реже 1 раза в неделю, а также обеспечивать рабочих исправными инструментами;

обеспечивать работающих спецодеждой, спец. обувью и средствами индивидуальной защиты, мылом, питьевой водой, нейтрализующими веществами, спецпитанием; контролировать своевременную стирку, чистку и ремонт спецодежд;

следить за наличием на рабочих местах инструкции по технике безопасности, предупредительных надписей, плакатов и знаков безопасности;

проводить своевременное расследование несчастных, случаев на производстве, оформлять их актами, изучать причины, вызвавшие эти случаи, принимать меры для их предупреждения;

участвовать в составлении планов мероприятии по улучшению условий труда.

Главный механик, энергетик, начальники профилактория, производства, цеха, отдела, гаража, колонны, службы эксплуатации, старший мастер (мастер), механик и другие административно-технические работники несут

ответственность за:

невыполнение возложенных на них обязанностей по охране труда,, нарушение своими действиями или бездействием правил и норм охраны труда;

несоблюдение положения о расследовании несчастных случаев на производстве;

несчастные случаи, происшедшие вследствие несоблюдения работающими правил и норм охраны труда; невыполнение предписаний инспекций и органов государственного и общественного (профсоюзного) надзора, а также предложений общественных инспекторов и комиссий охраны труда.

Самостоятельная работа № 2.

Тема: «Меры безопасности при обращении с опасными веществами на АТП».

Этилированный бензин можно применять только в качестве топлива для автомобильных двигателей. Не разрешается использовать его для растворения красок, промывки деталей и заправки паяльных ламп, так как этилированный бензин сильно ядовит из-за наличия в нем тетроэтилсвинца.

К работе с этилированным бензином допускаются только те работники, которым дает разрешение медицинская комиссия.

На предприятиях, применяющих этилированный бензин, устанавливается строгий порядок его перевозки, хранения, отпуска и расходования, исключающий возможность его использования не по назначению.

При работах, связанных Непосредственно с этилированным бензином, а также с агрегатами и деталями, загрязненными им, требуется особая аккуратность и осторожность. Нельзя допускать разбрызгивания этилированного бензина. Пролитые капли его необходимо обезвредить, не давая ему испариться, впитаться в пол, верстак, деревянную мебель. Малые количества бензина удаляют ветошью, большие засыпают опилками, песком, заливают раствором хлорной извести.

Загрязненную ветошь и опилки собирают с соблюдением мер личной безопасности и сжигают в специально отведенном месте. Для сбора ветоши и опилок должны выделяться специальные стальные ящики с крышками.

Запрещается применять неокрашенный этилированный бензин, использовать его в двигателях, работающих внутри помещений и при их испытаниях, хранить его вне специально оборудованных складов, хранилищ. Предприятия, применяющие этилированный и неэтилированный бензины, должны иметь отдельные резервуары для их хранения, отдельные топливопроводы и колонки, а также раздельную тару для их перевозки.

Заправка автомобилей этилированным бензином должна быть, как правило, полностью механизирована. При ручной заправке обязательно применение заправочного оборудования. Заправщик должен стоять с наветренной стороны.

Перевозить и хранить этилированный бензин можно только в исправных емкостях с плотно закрывающимися металлическими крышками или пробками на бензостойких прокладках. На емкостях должна быть надпись несмываемой краской «Этилированный бензин». Заполнять емкости можно не более чем на 90%. Исправность тары, заполненной этилированным бензином, следует проверять ежедневно. Замеченные неисправности следует немедленно устранить или перелить бензин в исправные емкости.

В местах погрузки, хранения, выгрузки этилированного бензина и работы с ним должны находиться в достаточном количестве средства для обезвреживания пролитого бензина и очистки загрязненных автомобилей, оборудования, площадок, полов: керосин, хлорная известь, раствор дихлорэтана, опилки, ветошь и т. п. Дегазирующие вещества наносят на загрязненное место и через 15—20 мин смывают

водой. При обработке деревянных полов такая операция повторяется 2 раза. Запрещается обезвреживать этилированный бензин сухой хлорной известью.

Места постоянной заправки оборудуют площадками из бензомаслостойкого бетона, имеющими ровную поверхность, удобную для очистки, уклон для спуска сточных вод в канализацию. Бетонированные сборные колодцы должны иметь бензо- и маслоуловители.

Работники, соприкасающиеся с этилированным бензином, должны пользоваться, помимо костюма, резиновыми перчатками, фартуками, нарукавниками. Эту спецодежду хранят, стирают и сушат отдельно от другой одежды. Вынос се с территории предприятия запрещен.

После работы с этилированным бензином необходимо мыть руки керосином, затем горячей водой с мылом. Загрязненную спецодежду и оборудование также обезвреживают керосином.

Щупы для замера масла, мерную линейку для проверки уровня топлива обмывают керосином и хранят в нем же или оборачивают ветошью, смоченной им.

Платформы и борта кузовов автомобилей и прицепов, выделенных для постоянной перевозки бочек с этилированным бензином, обивают листовым железом. Их необходимо тщательно очищать после каждой смены, обезвреживая загрязненные бензином места. Использовать емкости после перевозки этилированного бензина для других грузов разрешается только после полного удаления его остатков и обезвреживания, для чего необходимо проветрить тару, пропарить и вновь проветрить. В бочку емкостью 250 л налить 10 л керосина, закупорить ее и в течение 10 мин перекатывать так, чтобы вся внутренняя поверхность была обмыта. После двухкратной внутренней промывки емкость протирают керосином.

Антифриз при случайном попадании в организм человека вызывает отравление, при котором поражаются нервная система и почки, а в тяжелых случаях ^приводит к смертельному исходу. Такие последствия вызывает доза антифриза порядка 50—100 см3. Признаки отравления: головокружение, потеря сознания. Первая помощь — вызвать искусственную рвоту у пострадавшего, обеспечить ему обильное питье и немедленно вызвать «Скорую медицинскую помощь».

Тара для перевозки и хранения антифриза маркируется несмываемой краской «Яд» и должна быть хорошо промыта, не иметь следов ржавчины и масла, бензина или других нефтепродуктов, так как от соприкосновения с ним антифриз вспенивается и выплескивается наружу. Заливают антифриз до уровня находящегося ниже пробки, в объеме на 6°/о меньшем, чем вместимость тары ввиду большого объемного расширения. По этой же причине антифриз в радиатор заливают ниже горловины. По мере испарения антифриза в систему охлаждения заливают только чистую воду. Недопустимы никакие течи из системы охлаждения, потому что пары антифриза вызывают легкую степень отравления и опасны в большой концентрации.

Заправку системы охлаждения двигателей антифризом можно производить только при помощи специально предназначенной для этой цели посуды (ведра с носиком, бачка, воронки). Заправочная посуда должна быть очищена и промыта и иметь надпись «Только для антифриза». При заправке нужно предохранять антифриз от попадания в него нефтепродуктов.

После каждой операции с антифризом нужно тщательно мыть руки водой с мылом.

Для исключения использования антифриза не по назначению должен быть установлен порядок его хранения, перевозки, расходования. Правила применения антифриза объявляются персоналу под расписку. Нельзя допускать к работе с антифризом водителей и слесарей, ознакомленных с этими правилами.

Тормозные жидкости гликолевые и спиртокасторовые приготовляют на бутиловых, изоамиловых и других непищевых спиртах, обладающих специфическим спиртовым запахом и действующих при попадании в пищевод человека как сильные яды, вызывающие отравления, которые могут закончиться смертельным исходом. Меры предосторожности при обращении с тормозными жидкостями аналогичны мерам предосторожности при обращении с антифризом. Хранить и принимать пищу на участках работ с ядовитыми, агрессивными жидкостями запрещается. Полы на таких участках, стены (на 2 м от пола) нужно покрывать кислотнощелочноупорным пластиком или метлахской плиткой, регулярно, протирать влажными тряпками и мыть горячей водой с нейтрализующим составом.

Смолы, смывки, преобразователи ржавчины — интенсивные раздражители
кожи. Поэтому все работы но приготовлению мастик и клеев и с использованием
смывок и преобразователей ржавчины, а также других химических веществ, все
шире применяемых при эксплуатации и ремонте автомобилей, должны
производиться в спецодежде, резиновых перчатках на подкладке и в защитных
очках. Кожу лица и рук необходимо защищать специальными кремами или пастой
АБ-1. Пасту приготовляют, смешивая каолин в количестве 56%, глицерин —
19, мыло — 25%, воду - до консистенции крема. Для нанесения клея или мастики
следует применять деревянные шпатели, а для жидких химических ве-
ществ — кисти. Все эти вещества содержат легколетучие и вредные для здоровья
компоненты. Поэтому	их следует брать в количествах, необходимых для

выполнения задания, но не больше сменной потребности. Участки, на которых работают с вредными веществами, должны быть оборудованы вентиляцией и местным отсосом. Лишь в случаях кратковременной разовой работы с этими веществами разрешается пользоваться только респираторами.

При использовании импортных химических и синтетических материалов необходимо соблюдать фирменные указания и инструкции по безопасному проведению работ. Материалы, не имеющие фирменных указаний и инструкций, применять запрещается.

Химические вещества, как правило, хранятся в закрытых емкостях, защищенных от солнечного света, в помещениях, приспособленных для хранения легковоспламеняющихся веществ, на расстоянии не менее 5 м от приборов водяного отопления. Другие виды отопления в этих помещениях не допускаются.

Все рабочие, занятые в операциях с применением вредных химических и синтетических веществ, должны предварительно, а затем ежегодно, проходить медицинский осмотр. Перед допуском к работе все работающие с такими веществами обязаны пройти специальный инструктаж, а затем их должны обучить безопасным приемам и методам труда по специальной программе. Лица моложе 18 лет к таким работам не допускаются.

В медицинских аптечках на этих участках работ должны быть, кроме общего набора медикаментов, растворы питьевой соды, борной и лимонной кислот, камфора, касторовое масло, жженная магнезия.

Самостоятельная работа №3.

Тема: « Вентиляция помещений АТП».

Вентиляция производственных помещений служит для обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий на рабочем месте и в зависимости от своего назначения подразделяется на вытяжную и приточную. Вытяжная вентиляция удаляет из помещений загрязненный воздух, приточная подает туда чистый. При наличии только вытяжной вентиляции в помещение через щели и при открывании дверей будет поступать воздух из других цехов и участков, что может вызвать загрязнение воздуха данного помещения. Подсасывание наружного воздуха, особенно в холодное время года, приводит к понижению температуры в помещении.

Вентиляция бывает естественной и искусственной.

Естественная вентиляция помещений, в свою очередь, может быть организованной (аэрация) и неорганизованной (инфильтрация). Аэрацию осуществляют через окна и световые фонари. Для использования ветра для вытяжки или усиления тяги вытяжные шахты и трубы оборудуют дефлекторами. Инфильтрация — это воздухообмен через неплотности, имеющиеся в конструкции зданий, и через неплотности (благодаря пористости) материалов. Такая вентиляция происходит из-за разности температур воздуха снаружи и внутри здания при наличии ветра.

При искусственной вентиляции загрязненный воздух из помещений удаляют осевыми или центробежными вентиляторами, приводимыми в действие электродвигателями.

Во всех закрытых помещениях на автотранспортных предприятиях, где находятся автомобили, работают двигатели и происходит выделение различных вредностей, оборудуют принудительную приточно-вытяжную вентиляцию.

Кроме    того,    все    помещения,    за   исключением	подземных	гаражей,

оборудуют  форточками  и  фрамугами  для естественного проветривания.

В помещениях для хранения запасных частей, агрегатов, инструментов, шин, расположенных не в подвалах зданий, предусматривают только естественную вентиляцию.

Благодаря механической вентиляции в производственных помещениях независимо от времени года и режимов технологического процесса можно поддерживать         постоянно         заданные температуры, влажность и чистоту воздуха, что называется   кондиционированием. Вентиляция может быть общеобменной (общей). Ее применяют для удаления вредных выделений, распространяющихся по всему производственному помещению. В помещениях для технического обслуживания устраивают так, чтобы загрязненный воздух вытягивался из верхней зоны, расположенной над постами, а приток свежего воздуха был направлен на рабочие места и в канавы. Систему подачи свежего воздуха совмещают с системой воздушного отопления. Теплый воздух подают через насадки, которые располагают на стенах напротив рабочих мест. В рабочие канавы его подают через щели, расположенные на высоте 200 мм от дна, из расчета 200—250 м3 на 1 м длины канавы при скорости подачи из приточных отверстий 1,0—

2,5м/с под углом 45° к плоскости дна канавы.

Чтобы избежать распространения отработавших газов в помещении, предусматривают тамбуры (посты подпора), которые отделяют от поточной линии автоматически действующими воротами. При въезде автомобиля своим ходом на первый пост эти ворота закрывают и включают вентиляцию.

Помимо общеобменной, в производственных помещениях предусматривают местную приточную и местную вытяжную вентиляции.

Местная приточная вентиляция подает свежий воздух в необходимом объеме при заданной температуре и скорости на рабочие, места или участки для того, чтобы обеспечить на них более благоприятное по сравнению с остальной частью производственного помещения состояние воздушной среды.

Местная вытяжная вентиляция предназначена для удаления непосредственно с рабочих мест вредных выделений для того, чтобы предотвратить их распространение по производственному помещению и загрязнение больших объемов воздуха.

На автотранспортных предприятиях в зависимости от производственных условий применяют различные местные отсосы. Для уменьшения загрязнения воздушной среды отработавшими газами на посту регулировки двигателей в зоне технического обслуживания легковых автомобилей НИИАТом разработан и внедрен стационарный бесшланговый местный отсос с механическим побудителем.

Раструб отсоса выполнен в виде эллипса с учетом неодинакового направления труб глушителей различных марок легковых автомобилей. Он имеет угол раскрытия 60°, что обеспечивает равномерную скорость всасывания отработавших газов по всему поперечному сечению. Для этой же цели горловина раструба сужена на одну треть ее диаметра.

Снизу к раструбу прикреплен поддон, который даже при отъезде автомобиля от раструба отсоса на расстояние до 1 м обеспечивает налипание отработавших газов, выбрасываемых из глушителя двигателя, и дальнейшее продвижение их к раструбу отсоса, если угол наклона струи к поддону менее 15°. Поддон преграждает поступление отработавших газов в осмотровую канаву и окружающего воздуха снизу, чем увеличивает тягу в раструбе местного отсоса.

Для отвода отработавших газов грузовых автомобилей также существуют местные  отсосы.  Автомобиль устанавливают по посту регулировки  с таким

расчетом, чтобы труба глушителя располагалась напротив местного отсоса. Отработавшие газы, выбрасываемые из трубы глушителя, попадают в зону отсоса, втягиваются в трубу и выбрасываются в атмосферу.

Для отвода отработавших газов в атмосферу с естественным побуждением используют вытяжные трубы, присоединенные к стальным гибким шлангам диаметром 100 мм (рис.. 4.3). Для карбюраторных двигателей применяют вытяжные трубы диаметром 100 мм, для дизельных 200 мм.

При наличии механического побудителя отвод отработавших газов от одного двигателя предусматривают по трубе диаметром 100 мм, а выброс газов в атмосферу по общему коллектору диаметром 150 мм. Наконечник накидного шланга должен плотно надеваться и прилегать к трубе глушителя.

В зависимости от мощности двигателя (в кВт) объем удаляемой от него газовоздушной смеси следующий   (в м3/ч):

До 90	350

От  90 до 130	500

»130»    180.	650

» 180 и выше	800

Прорыв отработавших газов в производственное помещение принимают равным 0,5% На станциях для стендовых испытаний двигателей устанавливают шланговые отсосы, которые прикрепляют непосредственно "к выпускному трубопроводу двигателя.

Самостоятельная работа №4.

Тема: «Требования к подвижному составу перевозящему опасные грузы».

Требования к специализированному подвижному составу.

Выпускная труба глушителя автомобиля, перевозящего пожароопасные и взрывоопасные грузы, не должна проходить под кузовом и должна выводиться вправо под переднюю часть автомобиля (по ходу) с наклоном выпускного отверстия вниз.

Автомобили с закрытым кузовом, предназначенные для перевозки горючих и токсичных веществ в мелкой таре и бочках, должны иметь естественную вентиляцию кузова.

Емкость (тара) для перевозки опасных грузов должна иметь хорошо различимую предупредительную надпись и знаки в соответствии с действующим нормативным правовым актом (п. 26 Приложения 1 к настоящим Правилам).

Автомобиль, предназначенный для перевозки опасных грузов, дополнительно оснащается оборудованием и средствами пожаротушения в соответствии с действующим нормативным правовым актом (п. 64 Приложения 1 к настоящим Правилам).

Дополнительные требования к специализированному подвижному составу.

Весь специализированный подвижной состав должен отвечать соответствующим техническим условиям.

Все лестницы, переходные мостики и рабочие площадки на подвижном составе должны содержаться в исправном состоянии и очищаться от грязи, льда и снега.

Рабочие площадки, находящиеся на высоте более 0,7 м, должны быть оборудованы исправным ограждением (перилами).

Каждый панелевоз должен быть укомплектован двумя козелками для подставки под раму полуприцепа при погрузочно-разгрузочных работах.

Для укрепления грузов на панелевозах должны быть исправные лебедки, страховочные цепи с крюками, а также тросы с угольниками.

Автомобили - цистерны для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должны иметь надпись "Огнеопасно", не менее двух огнетушителей, лопату и заземляющее устройство (металлическую цепочку, приваренную одним концом к корпусу цистерны).

Автоцистерны для перевозки горючих и опасных жидкостей, а также битума должны иметь исправные "дыхательные" клапаны, обеспечивающие герметичность цистерн в заданных пределах.

Сливная арматура автоцистерн должна исключать возможность подтекания перевозимого груза.

Автоцистерны должны иметь исправные устройства для контроля уровня жидкости.

Автоцистерны для перевозки жидких и сыпучих грузов должны иметь устройства для заземления.

Автоцистерны для перевозки сыпучих материалов с пневматической разгрузкой должны быть оборудованы исправными манометрами, хорошо видимыми с пульта управления. Пульты управления должны иметь освещение.

Крышки загрузки люков автоцистерн должны иметь исправные быстродействующие запоры, обеспечивающие герметичность цистерн.

Автоцистерны, находящиеся под давлением, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к сосудам, работающим под давлением.

Внутренние стенки кузовов автомобилей или полуприцепов - рефрижераторов не должны иметь задиры и острые кромки.

Автомобили и полуприцепы с кузовом типа "фургон" должны иметь исправное освещение внутри кузова, обеспечивающее освещенность не менее 5 лк.

Подъемные механизмы, устройства управления подъемом (опусканием) кузова, бортов и т.п. на специализированном подвижном составе должны быть исправными.

Движущиеся детали (шестерни, ремни, цепи и т.п.) должны иметь исправное ограждение.

Конструкция! металлических козелков, изготовляемых на предприятии, должна обеспечивать надежность и устойчивость при их применении. На каждом козелке должна быть указана предельно допустимая нагрузка.

Самостоятельная работа №5.

Тема: «Требования к погрузочно-разгрузочным пунктам и площадкам. Общие требования техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах».

На предприятиях должны быть разработаны транспортно-технологические схемы перемещения грузов, выбраны средства механизации и автоматизации перемещения тарно-штучных грузов в соответствии с требованиями ГОСТ 14.308—74 «ЕС 11111. Правила выбора средств механизации и автоматизации процессов перемещения тарно-штучных грузов», разработаны и установлены на видных местах схемы движения транспортных средств.

Места погрузочно-разгрузочных работ необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Они должны иметь достаточное искусственное и естественное освещение, равномерное и без слепящего действия на работающих. При ведении этих работ в закрытых помещениях должны быть предусмотрены санитарно-технические устройства, исключающие содержание в воздухе пыли и вредных веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и доброкачественной питьевой водой.

Температуру наружного воздуха и силу ветра в данном климатическом районе, при которых следует прекращать работы на открытом воздухе или устраивать перерывы для обогревания рабочих, устанавливает администрация предприятия в соответствии с действующим законодательством.

На складских территориях должны быть обозначены места укладки грузов, проходы и проезды между ними. Места обработки грузов должны иметь достаточное, равномерное без слепящего действия на работающих естественное и искусственное освещение.

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица не моложе 18" лет, имеющие удостоверение на право управления им и обученные безопасным методам труда. Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны проходить ежедневные и периодические' медицинские осмотры. Рабочим, занятым на погрузке и выгрузке животных и сырья животного происхождения, должны быть сделаны профилактические прививки. Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, при назначении на работу должны проходить проверку знаний особенностей технологического процесса, требований безопасности труда, устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с их должностными обязанностями. В дальнейшем их знания проверяет специальная комиссия совместно с органами государственного надзора.

К погрузочно-разгрузочным работам допускается персонал, прошедший курс обучения и проверку знаний "по безопасности труда, пожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Люди, допущенные к погрузке (выгрузке) опасных грузов, должны проходить специальное обучение безопасным методам труда с последующей аттестацией. Рабочие, занятые на -погрузочно-разгрузочных

работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Внеочередной инструктаж проводят при выполнении работ с опасными и крупногабаритными грузами.

ПРАВИЛА СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ.

Складирование грузов следует производить в соответствии с проектом. При этом необходимо оставлять проходы и проезды достаточной ширины, 'которые зависят от размеров механизмов, с помощью которых перерабатываются грузы. Ширина проходов должна быть не менее 1,5м.

Способы укладки грузов должны обеспечивать: устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в них; механизированную разборку штабеля и подъем грузов навесными захватами подъемно-транспортного оборудования; безопасность работающих на штабеле и возле него; возможность применения и нормального функционирования средств защиты работающих и пожарной техники; циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусственной вентиляции закрытых складов; соблюдение требований к охранным зонам линий электропередач, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.

Все грузы укладывают на подкладки, обеспечивающие свободный вывод и ввод вилок автопогрузчиков (стропов) и не допускающие деформирования грузозахватных петель, а также примерзания груза к поверхности складирования. Нельзя укладывать штабели вплотную друг к другу во избежание обвала при разборке соседнего штабеля. Их следует разбирать уступами сверху вниз Грузы, упакованные в ящики, можно укладывать в штабеля высотой до 3 м-при ручной погрузке, а при механизированной 6 м. Катаные грузы (бочки, рулоны) можно укладывать на торец в два ряда, а внакат до 5 рядов, приняв меры против раскатывания штабеля. Длинномерные грузы — лес и пиломатериалы, трубы, сваи, металлический прокат — укладывают в штабеля сплошными рядами с прокладками через ярус. Бревна складывают без прокладок, если предполагается разборка при помощи грейферного захвата. Пиломатериалы складывают в штабель так, чтобы высота его не превышала половины ширины. Грузы в мешках укладывают в штабели вперевязку высотой 30 рядов для сахарного песка, 8—14 — для муки. Кирпичи в пакетах на поддонах можно складывать не более чем в два яруса, в контейнерах — в один ряд. Большие по массе и размеру ящики укладывают вниз, более легкие и мелкие — выше.

Запрещается устанавливать грузы на временные перекрытия, а также на трубы газо- и паропроводов, электрические кабели. Не допускается многоярусное складирование громоздких, тяжеловесных грузов неправильной формы, а также грузов в непрочной таре, которая не может выдержать нагрузку верхних рядов.

К складированию некоторых видов материалов предъявляют специальные требования, выполнение которых предупреждает возникновение пожаров и несчастных случаев.

Большие количества лесоматериалов хранят в соответствии с заранее разработанными технологическими картами, согласованными с пожарной охраной. Основание под штабели пиломатериалов и бревен перед складированием должно быть очищено от горючих отходов до чистого грунта или засыпано слоем чистого песка, щебня, -грунта. К штабелям должен быть обеспечен свободный доступ. Противопожарные разрывы между штабелями нельзя использовать под складирование горючих материалов и оборудования. В жаркую сухую и, ветреную погоду территорию, прилегающую к штабелям, и разрывы между ними следует ежедневно поливать водой. Если необходимо создать временные склады горючих материалов (например, при вывозе урожая-, на лесоразработках), то их размещают на площадках, которые по сравнению с населенными пунктами, стоянками автомобилей, постройками имеют более низкие отметки местности. Площадки окружают земляным валом для предупреждения непредвиденного растеканий топлива.

На территорию складов горючих и легковоспламеняющихся жидкостей запрещается въезжать автомобилям, тракторам и другим транспортным средствам, не оборудованным специальными искрогасительными устройствами и средствами пожаротушения. На территории складов запрещается курить и применять открытый огонь. При необходимости что-либо отогреть применяют пар, горячую воду, песок.

Территорию склада необходимо содержать в чистоте. Запрещается переливать жидкость из бочек на площадках хранения.

На топливозаправочных станциях следует постоянно следить за исправностью дыхательных клапанов и огнепреградителей. Последние необходимо проверять при плюсовой температуре ежемесячно, а при отрицательной. 2 раза в месяц.

Нельзя допускать переполнения цистерн горючей жидкостью. При грозовых разрядах перелив горючих жидкостей немедленно прекращают. Все манипуляции с люками, крышками, шлангами при переливании жидкостей проводят, .избегая соударений стальных частей. Инструмент, применяемый при переливе жидкостей, не должен давать искр. Для освещения операций перелива горючих жидкостей можно пользоваться взрывобезопасным аккумуляторным фонарем.

Обслуживающий персонал складов должен знать правила безопасности при хранении химических веществ и реактивов. У заведующего складом должен быть план размещения химических веществ с указанием их наиболее характерных свойств (огнеопасные, ядовитые, химически активные). Химикаты, вступающие, в реакцию друг с другом или с водой и воздухом с проявлением неприятных последствий (выделение дыма, отравляющих газов, возгорание или взрыв), хранят изолированно. На каждой таре с химическим веществом должна быть надпись или этикетка с его названием.

Самостоятельная работа №6.

Тема: «Требования к компрессорным установкам, воздуховодам и отопительным котлам».

Требования к компрессорным установкам.

При техническом обслуживании и ремонте автомобилей для получения сжатого воздуха используют стационарные и передвижные компрессорные установки. При неправильном обращении, устройстве установок или нарушении правил обслуживания компрессорные установки могут взорваться.

Воздушные компрессоры опасны вследствие возможности образования взрывоопасных смесей из продуктов разложения смазочных масел и кислорода воздуха.

Процессы сжатия подчиняются закону, характеризуемому уравнением политропы,

рУ" = сопst,

где Р  -   давление газа, Па;

т— показатель политропы.

При сжатии газа его температура возрастает в зависимости от роста давления. Конечная температура

г2Лг1(А>М)("2~1'/т,

где Т и Т2 — абсолютная температура газа до сжатия и после, К;р и р2 — абсолютное давление газа до сжатия и после сжатия, Па.

давления газа  (вМЛа)    со значения  его  температуры

Различным значениям ответствуют  следующие

(в°С):

О	20	0,5	221

0,1	86	1,0	300

0,2	«...131	2,0	418

0,3	166	5,0	563

0,4	195

Во избежание нагревания воздуха, "сжимаемого в компрессорной установке, применяют воздушное или водяное охлаждение. Воздушное охлажденные обычно применяют для компрессоров низкого давления до 0,7 МПа, водяное — для компрессоров высокого давления.

Максимальная температура сжимаемого воздуха должна быть не выше 160°С для одноцилиндровых компрессоров и 140°С на каждой ступени для многоступенчатых компрессоров. Водяное охлаждение может быть эффективным, если поступающая вода в компрессоре нагревается не выше 30°С и ее поступление непрерывно.

Водяное охлаждение стенок и крышек цилиндра компрессора при непрерывной циркуляции воды позволяет сжать воздух до 0,7 МПа при его конечной температуре 160° С. Если необходимо более высокое сжатие воздуха, применяют компрессорные установки с двумя и более ступенями сжатия. В многоступенчатых компрессорах предусматривают охлаждение в каждой ступени сжатия при помощи

холодильников в виде трубчатых цилиндрических сосудов, в которых непрерывно циркулирует вода.

Для охлаждения компрессорной установки большое значение имеет качество воды Для нормальной работы установки должна применяться «мягкая» вода. Загрязненная и жесткая вода образует на стенках водопроводных труб и цилиндров осадки и не обеспечивает нормального охлаждения. Независимо от качества воды не реже 1 раза в 2 месяца требуется очистка охладительных устройств и воздухопроводных труб от осадков и грязи.

Компрессорные установки должны иметь следующие арматуру и контрольно-измерительные приборы:

манометры и предохранительные клапаны. При давлении 30 МПа на последней ступени сжатия требуется устанавливать два манометра;

термометры или термопары для указания температуры сжатого воздуха на каждой ступени компрессора после промежуточного и концевого холодильника;

контактные приборы, тепловые реле для сигнализации и автоматического отключения компрессора при повышении давления и температуры сжатого воздуха сверх допустимых норм, а также при прекращении поступления охлаждающем воды;

манометры, термометры для измерения давления и температуры масла.

Предохранительные клапаны компрессорной установки обеспечены специальными приспособлениями для принудительного открытия во время работы компрессорной установки. Они отрегулированы и опломбированы. Термометры, предназначенные для замера температуры сжатого воздуха должны быть установлены в металлические гильзы, ввернутые на резьбе. В каждой точке должен быть индивидуальный термометр.

В целях создания безопасных условий труда все движущиеся части компрессоров и приводов к ним имеют ограждения.

В      компрессорах      производительностью        более

3 м3/мин на нагревательных линиях до воздухосборников должны быть установлены выпускные отводы с задвижками.

Воздухозаборник, расположенный снаружи помещения на высоте не менее 2 — 3 м от уровня земли, служит для забора (всасывания) воздуха компрессором. С разрешения технического инспектора профсоюзов производить забор воздуха разрешается из помещения компрессорной станции для компрессоров производительностью до 6 м3/мин. Не разрешается производить забор воздуха вблизи теплоизлучающих аппаратов и агрегатов.

Смазка и обслуживание компрессорной установки

Для нормальной и безопасной работы компрессорных установок требуется умеренная смазка цилиндров компрессора. Недостаточная или обильная смазка цилиндров вредно отражается на работе установки. При недостаточной смазке наблюдаются усиленный износ трущихся частей и снижение компрессии в цилиндре, влекущее за собой снижение давления выходящего сжатого воздуха.

Не реже 1 раза в 10 дней должны производиться осмотры компрессорной установки. Плановые осмотры и ревизии компрессоров проводятся в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером автотранспортного предприятия.

Требования к устройству воздухопроводов.

Требования к устройству, изготовлению, монтажу и испытанию воздухопроводов определяются Правилами устройства и безопасной эксплуатации воздушных компрессоров и воздухопроводов. Они распространяются на воздухопроводы давлением свыше 0,1 МПа.

Согласно Правилам, разрешается монтаж воздухопроводов по стенам здания и в каналах. Соединение трубопроводов допускается встык только сваркой. В случае невозможности выполнить соединение сваркой допускается применение фланцевого соединения.

Воздухопровод должен быть утеплен, если возможно его обмерзание. При устройстве воздухопровода вблизи теплоизлучающих аппаратов его необходимо защитить от повышения в нем температуры сжатого воздуха. Ограждение или покрытие теплоизоляцией должны иметь воздухопроводы при наружной температуре выше +50° С.

Правилами установлено расстояние воздухопроводов от кабелей, электропроводок и электрооборудования. Оно должно быть не менее 0,5 м. Крепление воздухопроводов допускается только на огнестойких или несгораемых конструкциях, не допускающих их вибрации. Требуется, устанавливать приспособления для автоматической или ручной продувки в местах скопления воды и масла.

Отогревание воздухопроводов при их замерзании разрешается только горячей водой. Не реже 1 раза в 6 мес. воздухопроводы надо очищать от масляных отложений. Производить очистку выжиганием запрещается.

Меры предупреждения взрывов котлов.

Создание здоровых и безопасных условий труда в котельных помещениях
автотранспортных предприятий	важнейшая задача техники безопасности. Нару
шение правил безопасной эксплуатации котлов может вызвать аварии, а при
повышении давления возможен взрыв. Достаточное внимание должно быть
уделено охране рабочих от вредных влияний высокой температуры и ядовитых
газов. Взрыв парового котла сопровождается тяжелыми травмами и пожаром,
ожогами обслуживающего персонала. Основными причинами аварий котлов
являются чрезмерное повышение давления, утечка воды или занижение ее уровня
ниже допустимого, отложение накипи на стенках котла, недоброкачественность
материала котла, дефекты его изготовления и износ деталей.

Источником мощности взрыва является не пар, находящийся в паровом пространстве, а перегретая вода, которая при соединении водяного или парового пространства котла с атмосферой мгновенно превращается в пар. Перегрев воды обусловлен повышением температуры кипения с увеличением давления. Например,

при давлении 0,5 МПа эта температура составляет 15.1,1° С, при давлении 3,5 МПа - 241,4° С. Образующийся при вскипании перегретой воды пар в количестве 1,67 л* "на 1 кг воды при атмосферном давлении может привести к взрыву котла..

Для уменьшения разрушающего действия пожара и взрыва помещение котельной должно удовлетворять как санитарным, так и противопожарным требованиям. Стены котельных должны быть несгораемыми, кровля и стропила легкими, двери не должны иметь замков и открываться наружу. Число выходов делают не менее двух при площади пола более 250 м2, причем расстояние от рабочего места до выхода не должно превышать 50 м.

Большое значение имеет устройство механической вентиляции в котельных, помещениях.     Вентиляция     должна     обеспечить     нормальные     санитарно-гигиенические условия работы. В соответствии с санитарными нормами в рабочей зоне кочегаров температура воздуха зимой должна быть не ниже + 12°С, а летом не должна превышать наружную температуру более чем на 5°.

В помещении котельной для рабочих должны быть предусмотрены душевая, санузел и телефон.

Немалое значение для надежной и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов имеет правильный выбор арматуры котлов, включающей контрольно-измерительные и регулирующие приборы. К таким приборам относятся: предохранительные клапаны, манометры, водоуказатели, термометры и надежные запорные приспособления на всех трубопроводах.

Предохранительные клапаны в случае повышения давления сверх предельного автоматически открываются и выпускают пар в атмосферу до тех пор, пока не установится нормальное давление (допускаемое) для данного типа котла. Предохранительные клапаны по своей конструкции бывают пружинные и рычажные.

Паровой котел производительностью более 100 кг/ч оборудуют двумя предохранительными клапанами: один из них является рабочим, а другой -контрольным.

Для пропуска воды из котла расширительный сосуд соединен с атмосферой. На экономайзере следует устанавливать не менее двух клапанов диаметром в проходе не менее 32 мм каждый.Избыточная смазка ведет к отложению остатков масла на стенках цилиндров, трубопроводов и резервуара и может привести к взрыву. Осевшее масло окисляется, загрязняется пылью и постепенно превращается в нагар и легковоспламеняющиеся соединения. При наличии большого количества нагара могут произойти заклинивание поршня и авария компрессора. Легковоспламеняющиеся соединения могуч- вызвать взрыв компрессора, трубопроводов, воздушного резервуара. Поэтому для обеспечения нормальной и безопасной работы компрессорной установки важное значение имеет качество применяемого смазочного масла.

Для смазки цилиндров компрессоров применяют масло, соответствующее Государственному стандарту с температурой вспышки 220—240° С.

Очистка масляных насосов должна проводиться не. реже 1 раза в 1,5 мес, а очистка масляных фильтров в системе принудительной смазки и приемной сетки масляного насоса — не реже 1 раза в 2 мес.

Обслуживание воздушных компрессорных установок разрешается лицам не моложе 18 лет при наличии удостоверения на право эксплуатации воздушного компрессора и получившим инструктаж по технике безопасности.

Администрация автотранспортного предприятия обязана проводить проверку знаний у рабочих не реже 1 раза в год, а у инженерно-технического персонала — 1 раз в 3 года. В обязательном порядке должно быть назначено лицо, ответственное за правильную и безопасную эксплуатацию компрессорной установки. На видном месте в помещении компрессорной должна быть вывешена инструкция по безопасному обслуживанию компрессорной установки, разработанная на автопредприятии.

До пуска компрессорной установки ее следует осмотреть, проверить системы смазки и охлаждения. Предохранительные клапаны работающего компрессора, холодильников и воздухозаборника ежесменно проверяют путем их открывания под давлением.

Работа,, компрессора должна быть приостановлена, если нагрев частей компрессора увеличивается и температура их превысила допустимую норму, давление на цилиндре низкого или высокого давления и на нагревательной линии выше допустимого, при .прекращении или уменьшении подачи охлаждающей воды, температуре сжатого воздуха выше нормы, неисправности системы смазки, перегрузке электродвигателя, неисправности контрольно-измерительных приборов, отсутствии освещения и пожаре. Пуск компрессорной установки, остановленной для ее осмотра и ремонта, разрешается только ответственным лицом.

В случае длительной остановки компрессора вода из охлаждающей системы должна быть слита через сливные устройства.

Очистку от масляных отложений, воздухосборников, масловодоотделителей, промежуточных и концевых холодильников и нагнетательных воздухопроводов требуется производить не реже I раз в 6 мес. в зависимости от конструктивных особенностей и режима работы компрессорной установки. После очистки следует производить промывку указанных устройств 5%-ным раствором каустической соды с последующей промывкой их водой и продувкой сжатым воздухом в течение не менее получаса.

У водогрейных котлов предохранительные клапаны регулируются на начало открытия при давлении не более 1,08 рабочего давления в котле. Клапаны отключаемого водяного экономайзера следует отрегулировать на начало открытия: со стороны входа воды в экономайзер — при давлении, превышающем рабочее давление в котле на 25%, и со стороны выхода воды из экономайзера на 10%.

Весьма ответственным прибором на котле является манометр. Он соединяется с котлом через сифонную трубку, которая предохраняет механизм манометра от перегрева паром. Предельное давление котла обозначается на манометре красной чертой. Между манометром и сифонной трубкой устанавливают трехходовой кран со штуцером для присоединения контрольного манометра и ежедневной проверки действия его способом продувки сжатым воздухом.

Для лучшего наблюдения за давлением в котле манометр должен быть установлен на такой высоте, чтобы все его обозначения на циферблате были отчетливо видны обслуживающему персоналу. Для наблюдения за уровнем воды в котле применяют безопасные водоуказательные приборы. На любом котле независимо от рабочего давления устанавливают два водоуказательных прибора. На каждом из них против допускаемого низшего уровня воды в котле устанавливают неподвижный металлический указатель с надписью «Низший уровень». Уровень воды в водогрейном и паровом котлах должен быть не менее чем на 25 мм выше нижней видимой кромки стекла.

Водоуказательные приборы с цилиндрическими стеклами должны иметь заградительные приспособления, обеспечивающие безопасность обслуживающего персонала при разрыве стекла. Заградительные приспособления не должны затруднять наблюдения за уровнем воды в котлах.

Самостоятельная работа №7.

Тема: «Средства пожаротушения устройство и работа огнетушителей».

К ним относятся огнетушители, бочки с водой, ящики с песком, асбестовые

полотна, войлочные маты, шерстяные одеяла, ведра, топоры, багры, лопаты, ломы и пилы. Эти средства предназначены для ликвидации загорания в самом начале и для локализации пожара до прибытия пожарных, подразделений. Они находятся в производственных, складских, вспомогательных помещениях, в административных и бытовых зданиях, на территориях предприятий. На      автотранспортных предприятиях применяют	пенные,	жидкостные углекислотные, углекислотно-бромэтиловые и порошковые огнетушители. Пенные огнетушители ОП-5 и ОХП-10 предназначаются для тушения начинающихся очагов загорания при воспламенении всех горючих, твердых и жидких веществ за исключением химически взаимодействующих с огнега-сительными веществами. Этими огнетушителями, как и водой, нельзя пользоваться при тушении пожара в электроустановках и электрооборудовании, находящемся под напряжением.

Для приведения в действие огнетушителя рукоятку  поворачивают вокруг штифта на 180°. При этом кулачок рукоятки переместит шток  и резиновый клапан  вниз. Откроется горловина  стеклянного или пластмассового стакана  в котором содержится кислотная часть заряда. При переворачивании огнетушителя вверх дном содержащийся в баллоне раствор щелочной части заряда и образовав-

пена выбрасываются через спрыск. Заряженные огнетушители располагают на
видных местах, удобных для доступа, вдали от источников тепла на высоте до, верхней ручки не свыше 1,5 м. Эти огнетушители перезаряжают не реже 1 раза в год. В зимнее время их переносят с открытых мест и из неотапливаемых помещений в теплые помещения. В этих случаях на видных местах вывешивают объявления	об их местонахождении.

Жидкостные огнетушители (ОЖ-5, ОЖ-10) являются разновидностью пенных огнетушителей и применяются для тушения небольших очагов загорания, плохо смачиваемых материалов: хлопка, ваты и т. п.

Для тушения небольших очагов загорания из горючих веществ и тлеющих материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением, применяют переносные жидкостные бромэтиловые огнетушители, получившие название аэрозольных.

Углекислотные переносные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) и перевозные (ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400) огнетушители применяются при тушении небольших очагов загораний, а

также пожаров в электростановках, находящихся под напряжением не свыше 380 В. Исключение составляют вещества, горение которых происходит без доступа воздуха.

Чтобы привести в действие огнетушитель ОУ-2 необходимо взять его за рукоятку  и направить снегообразователь  на очаг пожара, затем открыть вентиль 3, вращая маховичок против движения часовой стрелки. Углекислый газ, выходя в виде снега, превращается в газ, который локализирует очаг загорания.

Углекислотные огнетушители следует предохранять от воздействия солнечных лучей и чрезмерного нагрева. Проверять их надо не реже 1 раза в 3 мес путем взвешивания с точностью до 20 г.

Минимальная масса (кг) заряда углекислоты в огнетушителях должна быть не ниже: для ОУ-2—1,25; ОУ-5—2,85; ОУ-8—4,7. При обнаружении меньшей массы огнетушители следует направлять на дозаправку. Баллоны этих огнетушителей следует освидетельствовать каждые 5 лет.

Порошковые огнетушители ОПС-10 предназначены для тушения загорания нефтепродуктов, растворителей, твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением свыше 380 В. В этих огнетушителях для избежания увлажнения и слеживания порошка коническую насадку выбросного шланга необходимо плотно закрывать специальной пробкой, создающей полную герметизацию баллона.

Воздушно-пенные огнетушители (ОВП-5, ОВП-10, ОВП-100) применяют для тушения загорания различных веществ и материалов. Они обеспечивают подачу высокократной пены, получаемой при помощи водного раствора пенообразователя ПО-1.

Для приведения огнетушителя в действие нажимают на пусковой рычаг  в результате чего шток  прокалывает мембрану  баллона  открывая выход из него углекислоте. При этом создается давление, под действием которого раствор по сифонной трубке  через распылитель  поступает к насадке и, соединяясь с воздухом, образует воздушно-механическую пену.

Не разрешается применять огнетушители с зарядом, включающим в свой состав галоидоуглеводородные соединения, и хранить их в непроветриваемых помещениях площадью менее 15м. Запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей и материальных ценностей из помещений.

Тумбы и шкафы, предназначенные для размещения в них огнетушителей, должны быть такими, чтобы инструктивная надпись на них была отчетливо видна и можно было визуально определить тип находящихся в них огнетушителей.

Пожарные ведра во избежание использования их в хозяйственных целях делают с выпуклым дном, не позволяющим ставить их на землю. Ведра окрашивают в красный цвет и вешают на специальный пожарный щит или устанавливают в гнездах специальных подставок.

Сухой песок (без комков) хранят в специальных ящиках у пожарных щитов, а также в других местах производственных помещений. Ящики окрашивают в красный цвет, их делают вместимостью 0,5—1,0 м3, закрывают плотной крышкой. Форма ящиков должна быть такой, чтобы удобно было извлекать из них сухой песок. Войлочные маты применяют при ликвидации загораний на переходных муфтах и другой арматуре трубопроводов, установок и аппаратов при вытекании из них легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или газов. В этом случае кошму набрасывают на место горения вытекающего горючего продукта, плотно обжимают для прекращения доступа к очагу пожара. Одновременно с этим место загорания горючего продукта охлаждают холодной водой.

Асбестовые, грубошерстные и войлочные полотна и маты должны иметь размеры не менее 1X1 м. В помещениях, где применяют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы, размеры этих полотен могут быть увеличены до 2X2 м.

Необходимое число первичных огнетушащих средств и противопожарного инвентаря рассчитывают на каждый этаж объекта и каждое помещение в отдельности. Специальные участки пожароопасного производства, расположенные в одном помещении и не разделенные между собой противопожарными стенами или перегородками, обеспечиваются противопожарным инвентарем и первичными огнетушащими средствами по нормам наиболее опасного в пожарном отношении производства.

Отдельные пожароопасные производственные установки или аппараты (окрасочные камеры, установки для мойки обезжиривания деталей, сушильные камеры) должны быть обеспечены стационарной установкой пожаротушения. Отдельные производственные помещения рекомендуется обеспечивать пенными огнетушителями одного вида.

Производственные помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются первичными средствами пожаротушения из расчета 50% от расчетного числа.

Пожарные бочки для воды, устанавливаемые на территории и в помещении объекта, должны иметь вместимость не менее 0,2 м3, быть окрашены в красный цвет, закрыты и укомплектованы пожарными ведрами.

Систематический контроль за содержанием и достоянной готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте осуществляется начальником пожарной дружины.

Стационарные средства пожаротушения.

К таким средствам относятся спринклерные и дренчерные установки, которые предназначены для тушения пожара водой с одновременной подачей сигнала пожарной тревоги. Они могут устанавливаться в отапливаемых и неотапливаемых помещениях.

Спринклерные установки являются самыми распространенными стационарными системами автоматического пожаротушения. Они представляют собой сеть водопроводных труб, установленных под перекрытием, с вмонтированными спринклерами, включающимися при повышении температуры. Система труб спринклерной установки всегда заполнена водой и поэтому может устанавливаться только в отапливаемом помещении с гарантированной температурой в течение года не менее + 5°С. Замки спринклеров должны открываться только при определенной расчетной температуре и обеспечивать орошение водой определенных участков защищаемого помещения.

Дренчерные установки так же, как и спринклерные, представляют собой сеть водопроводных труб с вмонтированными в них открытыми дренчерными головками. Они являются установками группового действия, поэтому при автоматическом включении орошают площадь защищаемого помещения всеми головками одновременно независимо от размеров очага загорания.

Дренчерные установки применяют в производственных помещениях высокой пожарной опасности, где пожар может быстро распространиться по всей площади помещения. Их используют также в качестве завес для преграждения путей распространения огня из одного помещения в другое. Дренчерные установки бывают автоматического действия и ручного включения, заливной и сухотрубной систем.

Самостоятельная работа №8.

Тема: «Способы уменьшения загрязнения окружающей среды. Нормы допустимой токсичности и дымности отработавших газов».

Постоянное развитие народного хозяйства требует развития автомобильного транспорта как по числу подвижного состава, так и по количеству произведенной работы. Этот процесс прямо или косвенно, но неизбежно отрицательно, воздействует на окружающую среду. Прямое негативное воздействие автомобилей на окружающую среду связано с выбросами вредных веществ в атмосферу, шумом и различными электромагнитными излучениями. Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности, отвечающий по всем параметрам требованиям заводов-изготовителей, с карбюраторным двигателем ежегодно выбрасывает окиси углерода 3150 кг, углеводородов — 410 кг, окислов азота — 335 кг. Выбросы вредных веществ легковых автомобилей составляют соответственно 510, 42 и 36 кг. В реальных условиях эксплуатации эти характеристики подвижного состава ухудшаются на 40—60% и даже более. По имеющимся данным, в Москве 95% всех выбросов вредных веществ в атмосферу приходится на долю автомобильного транспорта.

Косвенное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду связано с тем, что автомобильные дороги, стоянки, предприятия обслуживания занимают все большую и ежегодно увеличивающуюся площадь, необходимую для жизнедеятельности человека. Из-за слабой пропаганды необходимости охраны окружающей среды и развитости сети сельских дорог значительный ущерб полям, лугам и лесам наносят автомобили, двигающиеся вне дорог. Если сбрасывать в открытые водоемы без очистки большое количество воды, загрязненной в результате мойки автомобилей, то она способна отравить в них все живое. Осадок очистных сооружений мойки автомобилей также вреден для природы.

Защита окружающей среды от вредного воздействия автомобильного транспорта ведется по многим направлениям, часть из которых должна быть полем деятельности выпускников автотранспортных техникумов.

До настоящего времени не все водители автомобилей и слесари представляют себе экологические последствия эксплуатации автомобилей с повышенным содержанием токсичных веществ в отработавших газах. В связи с этим одним из перспективных направлений в снижении неблагоприятного воздействия автомобильного транспорта является обучение персонала автотранспортных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей и водителей основам экологической безопасности.

Важным средством в решении этой задачи является улучшение технического состояния подвижного состава, выпускаемого на линию. Исправный автомобиль издает меньше шума, а правильно отрегулированный карбюратор и система зажигания способствуют снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.

С 1 июля 1978 г. введен в действие ГОСТ 17.2.2.03—. 77 «Охрана природы. Атмосфера. Содержание окиси углерода в отработавших газах автомобилей с

бензиновыми двигателями. Нормы и методы определения». Несоблюдение этого стандарта преследуется по закону. Стандарт устанавливает, что нормируемым параметром содержания окиси углерода в отработавших газах является фактическое ее содержание, которое следует определять в выпускной трубе автомобиля на глубине 300 мм от среза в режиме холостого хода при двух частотах вращения коленчатого вала двигателя: минимальной  и повышенной, равной 0,6 номинальной, установленной предприятием - изготовителем

Объемная доля окиси углерода в отработавших газах автомобилей в процентах не должна превышать норм, указанных в табл. 8.1,

Содержание окиси углерода проверяется у исправных двигателей, прогретых до температуры, при которой разрешено движение.

Фактическое содержание окиси углерода в отработавших газах проверяемого автомобиля

К — поправочный   коэффициент,   зависящий   от   температуры и   давления воздуха в момент измерения.

Таблица8.1

| Режим работы двигателя | Доля окиси углерода (в %, не более) для автомобилей, изготовленных |
| --- | --- |
|  | до .01.07. 1978 г. | с 01.07. 1978 г. до 01.01. 1980 г. | после 01. 01. 1980г. |
| Пт1п х. х. "»" лномин. х. х. | 3,5 2,0 | 2.0 ' 1,5 | 1,5 1,0 |

Примечание.      Режим 0,6 лномин    х   х      проверяют на   предприятиях, эксплуатирующих автомобили, и на станциях технического обслуживания.

В ряде городов зимой двигатели автобусов за ночь не выключают совсем или периодически заводят для подогрева. Из-за этого повышается уровень шума и выбрасывается большое количество вредных веществ в атмосферу. Организация теплых стоянок, электроподогрев и тому подобные мероприятия резко улучшают состояние окружающей среды. Рационально спланированные маршруты перевозок грузов и пассажиров, правильно подобранный по грузоподъемности (пассажировместимости) подвижной состав, рациональное размещение автотранспортных предприятий и их подразделений и приближение их к грузообразующим пунктам сокращают непроизводительные пробеги и вредные выбросы.

На стоянку можно ставить только исправные автомобили, у которых нет подтекания топлива и масла; смытые дождем нефтепродукты вместе с водой могут попасть в поверхностные или подземные воды и отравить их. Следует собирать отработанные масла и другие жидкости и сдавать их на специальные сборные пункты или обезвреживать на месте. Случайно образовавшиеся потеки следует засыпать песком или опилками, а затем убирать и вывозить на специальные свалки (вместе с илом очистных сооружений).

В настоящее время вопросы охраны окружающей среды от вредного воздействия автомобильного транспорта в России решаются различными путями. Автомобили переоборудуют для, работы на сжиженном нефтяном или природном газе. Дефицитные нефтяные топлива заменяются на другие, дающие меньше вредных выбросов. Ведутся поиски заменителя для сильнотоксичного тетраэтиленсвинца автомобильных бензинов на нетоксичные антидетонаторы. На двигатели устанавливаются различные дожигатели и нейтрализаторы. Автомобили заменяются на электромобили. Совершенствуется конструкция существующих двигателей. Происходит дальнейшая дизелизация автомобильного парка, так как дизели выбрасывают почти в 10 раз меньше окиси углерода, в 2,5 раза меньше углеводородов и на 10—15% меньше окислов азота по сравнению с бензиновыми двигателями той же мощности.

Для ограничения выбросов автомобилями вредных веществ разработаны стандарты, устанавливающие предельно допустимые выбросы: для бензиновых двигателей окислов углерода, углеводородов и окиси азота, а для дизелей — сажи.