Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная организация

«УРАЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

рабочая программа

учебной дисциплины

Основы архитектуры зданий

Укрупненная группа 08.00.00Техника и технология строительства

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

базовая подготовка

2014

| Одобрена цикловой комиссией технологии строительства Председатель комиссии ___________Н.Н. Гараева Протокол № 9 от «25» мая 2014 г. | Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовая подготовка) УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе ______________Н.Б. Чмель «27» мая 2014г. |
| --- | --- |

Разработчик: Ковалева Т.М.  преподаватель  учебной дисциплины «Основы архитектуры зданий»

Техническая экспертиза рабочей программы

учебной дисциплины «Основы архитектуры зданий»

пройдена.

Эксперты:

Методист

____________________Т.Ю. Иванова

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 6 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  данная дисциплина является общепрофессиональной.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Различать здания по различным признакам, формулировать требования к зданиям  и отдельным конструкциям, различать конструкции по их назначению, конструктивному решению, работе под нагрузкой, определять конструктивную схему здания, решать несложные вопросы, задачи  по проектированию здания и жилой застройки  населенных ест, выполнять архитектурно-строительные чертежи отдельных элементов зданий, выполнять эскизы, схемы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Типы зданий, их конструктивные решения, требования к зданиям. Конструктивные и объемно-планировочные элементы зданий. Конструктивные схемы зданий, основные задачи по проектированию зданий и жилой застройки населенных мест.

Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей, чертежей эскизов и схем.

Освоение дисциплины способствует формированию у обучающегося следующих компетенций:

общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки  обучающегося 165 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 55 часов.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 165 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 110 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 50 |
| контрольные работы |  |
| курсовая работа (проект) |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 55 |
| в том числе: |  |
| самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) |  |
| индивидуальное проектное задание |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 55 |
| Итоговая аттестация в форме: экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке техника-строителя | 1 | 1 |
| Раздел 1. «Общие сведения о зданиях» | 3 |  |
| Тема 1.1. «Здания и требования к ним, нагрузки и воздействия» | Понятия о зданиях и сооружениях, классификация зданий, объёмно-планировочные и конструктивные элементы, нагрузки и воздействия, их виды, напряжения в материалах и конструкциях. | 1 | 2 |
| Тема 1.2. «Основы строительной теплотехники, акустики, светотехники» | Теплозащитные функции наружных строительных конструкций зданий. Задачи и методы строительной теплотехники. Передача звука через ограждающие конструкции, звукоизоляция, понятие освещенности, солнцезащита | 1 | 2 |
| Тема 1.3. «Основные сведения о модульной координации размеров в строительстве» | Единая модульная система, виды модулей и размеров, основные правила привязки несущих конструкций к модульным осям. | 1 | 2 |
|  | Итого по разделу 1: | 3 |  |
| Раздел 2. «Конструкции гражданских зданий» | 71 |  |
| Тема 2.1. «Основные конструктивные элементы зданий» | Виды и классификация конструктивных элементов зданий, подразделение на несущие и ограждающие. Понятие о несущей основе здания, элементы эго образующие – вертикальные и горизонтальные. | 2 | 2 |
| Тема 2.2. «Несущий остов и конструктивные системы зданий» | Несущий остов здания – как единая пространственная система, виды конструктивных систем, область их применения, выбор при проектировании. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №1 Проработать материал в учебнике по конструктивным схемам, объяснить в тетради – какие элементы формируют конструктивную схему в кирпичном бескаркасном здании. Ответить на вопрос: - чем отличается каркасное здание от бескаркасного? Что такое каркас? (Буга П.Г. стр. 26-27) | 3 |  |

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.3. «Основания и фундаменты» | Естественные и искусственные основания, виды фундаментов, требования к ним. Ленточные фундаменты. | 1 | 2 |
|  | Столбчатые, свайные, сплошные фундаменты, основные элементы, конструктивные решения. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №1 «Конструктивные решения ленточных фундаментов» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие №2 «Конструктивные решения столбчатых фундаментов» | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №2 Оформить в тетради краткий конспект по следующим вопросам: - характеристики грунтов; - способы укрепления слабых грунтов; - гидроизоляция фундаментов. Выполнить эскизы к 3 вопросу (Буга П.Г. стр. 29-30; 32; 42-44; рис. 4.17 а; б; в) | 4 |  |
| Тема 2.4. «Стены и отдельны опоры» | Классификация схем и требования к ним. Стены кирпичные, из мелких блоков. | 1 | 2 |
|  | Архитектурно-конструктивные элементы стен, отдельные опоры. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №3 «Конструктивные решения оконных и дверных проемов» | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №3 В рабочей тетради оформить материал по балконам, эркерам, лоджиям, деформационным швам. стр. 55-56. Вычертить цепную и многорядную системы привязки рис. 5.3. стр. 46. | 4 |  |
| Тема 2.5. «Перекрытия и полы» | Классификация перекрытий, требования к ним, железобетонные перекрытия. | 1 | 2 |
|  | Классификация полов, требования к полам, конструкции основных типов полов гражданских зданий. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №4 «Конструирование перекрытий из сборных железобетонных плит» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие №5 «Конструирование перекрытий по деревянным балкам» | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №4 В рабочей тетради оформить краткий конспект по вопросу: «Деревянные перекрытия» стр. 59-60. Вычертить рис. 6.1 стр. 59 | 3 |  |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| Тема 2.6. «Перегородки» | Классификация перегородок, требования к ним, конструкции перегородок. | 1 | 2 |
| Тема 2.7. «Окна и двери» | Классификация окон и дверей, их конструктивные решения, требования. | 1 | 2 |
| Тема 2.8. «Крыши» | Классификация крыш, требования к ним, скатные крыши, их формы конструкции, кровли скатных крыш. | 1 | 2 |
|  | Совмещение крыши – конструктивные решения, водоотвод, выходы на крыши. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №6 «Выполнение чертежа скатной крыши» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие №7 «Обозначение элементов скатной крыши по чертежу, оформление чертежа» | 4 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №5 В рабочую тетрадь оформить определение строительной балки и фермы. Написать отличие данных конструкций от конструкций наклонных стропил. стр. 92-93 | 2 |  |
| Тема 2.9. «Лестницы» | Классификация лестниц, требования к ним. Конструктивные решения железобетонных и деревянных лестниц. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №8 «Конструирование сборной ж/б лестницы» | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №9 «Графическое оформление чертежей лестницы» | 2 | 3 |
|  | Самостоятельная работа №6 В рабочей тетради выполнить краткие записи по вопросу: «Пандусы и область их применения», на рис. 10.11 посмотреть схемы устройства пандусов. Понять отличие пандусов от лестниц. Прочитать вопрос и лифтах. стр. 117-119. | 3 |  |
| Тема 2.10. «Конструкции большепролетных покрытий и подвесных потолков» | Плоскостные и пространственные конструкции покрытий общественных зданий – конструктивные решения, область применения. | 1 | 2 |
|  | Подвесные потолки – конструктивные решения, область применения, узлы, детали. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №10 «Конструирование плоскостного элемента и узла подвесного потолка» | 4 | 2 |
|  | Итого по разделу 2: | 71 |  |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| Раздел 3. «Типы гражданских зданий» |  |  |
| Тема 3.1. «Здание из монолитного железобетона» | Конструктивные решения основных элементов монолитных зданий | 2 | 2 |
| Тема 3.2. «Крупнопанельные здания» | Бескаркасные крупнопанельные здания, типы панелей, обеспечение пространственной жесткости. | 2 | 2 |
|  | Каркасно-панельные здания, типы каркасов, пространственная жесткость, стыки колонн, типы панелей. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №7 Разобрать конструктивные схемы панельных зданий, стр.125 рис. 12.2. Выписать в тетрадь типы панелей облегченной конструкции, стр. 130-131. Изучить типы каркасов панельных зданий, стр. 136-137. | 4 |  |
| Тема 3.3 «Крупноблочные здания» | Конструктивные решения крупноблочных зданий, типы блоков, сопряжения. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Вычертить в рабочей тетради схемы 2-х и 4-х рядных разрезов, указать типы блоков. стр. 121 рис 14.2. | 4 |  |
| Тема 3.4. «Деревянные здания» | Типы деревянных зданий, бревенчатые, брусчатые, здания индустриального изготовления. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №8 Изучить конструкции бревенчатых и брусчатых стен. стр. 150-151. Типы каркасов и каркасно-панельных зданий. стр. 152. Область применения щитовых зданий. стр. 155-156. | 4 |  |
| Тема 3.5. «Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий» | Санитарно-технические кабины, вентиляционные блоки, технические вводы в здание. Мусоропроводы, лифты, эскалаторы, пандусы. | 2 | 2 |
|  | Итого по разделу 3: | 24 |  |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| Раздел 4. «Основы проектирования жилой застройки и гражданских зданий»» |  |  |  |
| Тема 4.1. «Понятие о проектировании жилых и общественных зданий» | Понятие о проекте, стадии и нормы проектирования. Проектирование жилых зданий, привязка типового проекта к местным условиям. | 2 | 2 |
|  | Планировочные схемы жилых зданий, общежитий, набор помещений. | 2 | 2 |
|  | Проектирование общественных зданий, планировочные схемы, технико-экономические показатели. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №9 Что такое класс здания, как он определяется? Как принимаются расстояния между зданиями на местности? Что влияет на ориентацию зданий на местности? | 3 |  |
| Тема 4.2. «Понятие о проектировании жилой застройки» | Районная планировка, системы расселения, классификация и размеры населенных мест. | 1 | 2 |
|  | Выбор территории для населенного пункта, факторы и требования. Зонирование территории, внешний транспорт. | 1 | 2 |
|  | Планировка и застройка жилой зоны населенного пункта – размещение общественного центра, улицы, площади. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №10 Предпроектные расчеты к планировке сельских населенных мест. стр. 23-32 Н.П. Кончуров «Планировка сельских населенных мест» Оформить краткий материал в тетради. | 3 |  |
|  | Итого по разделу 4: | 16 |  |
| Раздел 5. «Конструкции промышленных зданий» | 44 |  |
| Тема 5.1. «Классификация и конструктивные системы промышленных зданий» | Классификация зданий, требования, параметры объемно-планировочного решения, подъемно-транспортное оборудование. Конструктивные системы промышленных зданий. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №11 «Конструктивные системы промышленных зданий» | 2 | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
|  | Самостоятельная работа №11 Выписать в тетрадь материал о подъемно-транспортном оборудовании промышленных зданий. стр. 220-222 | 3 |  |
| Тема 5.2. «Фундаменты и фундаментные балки» | Классификация фундаментов и требования к ним, конструкции железобетонных фундаментов. Виды, назначение, расположение фундаментных балок. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №12 «Конструктивное решение фундаментов» | 2 | 2 |
| Тема 5.3. «Железобетонные каркасы промышленных зданий» | Железобетонные каркасы одноэтажных промышленных зданий – элементы, их расположение и назначение. | 1 | 2 |
|  | Железобетонные каркасы многоэтажных промышленных зданий – балочный, безбалочный. Элементы, узлы. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие №13 «Разрез промышленного здания по заданным параметрам» | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №13 В рабочей тетради составить конспект по вопросам: Вертикальные и горизонтальные связи; Привязки колонн к разбивочным осям; Деформационные швы в ж/б каркасах. стр. 300-304 | 4 |  |
| Тема 5.4. «Стальные конструкции одноэтажных промышленных зданий» | Основные элементы каркаса, узлы. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа 14 Проработать материал: Смешанные каркасы, область их применения; Связи в стальном каркасе, вертикальные и горизонтальные; Структурные покрытия (из труб, прокатных профилей) | 4 |  |
| Тема 5.5. «Стены, покрытия и фонари промышленных зданий» | Стены – требования, классификация, конструктивные решения. | 2 | 2 |
|  | Покрытия - требования, классификация, конструктивные решения. Типы фонарей, назначение, размещение, конструкции. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие №14 «Разрез на стене промышленного здания» | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие №15 «Схема покрытия промышленного здания» | 4 | 2 |
| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
|  | Самостоятельная работа №15 Стеновые ограждения из листовых материалов; Рулонные и мастичные кровли; Пространственные покрытия промышленных зданий; Водоотводы; Краткие сведения об аэрации. По данным вопросам составить краткий конспект. | 5 |  |
|  | Итого по разделу 5: | 44 |  |
| Раздел 6. Сельскохозяйственные здания и сооружения» |  | 6 |  |
| Тема 6.1. «Основные конструкции сельскохозяйственных зданий и сооружений» | Виды и классификация сельскохозяйственных зданий, конструкции стен, фундаментов, покрытий, крыши с применением местных строительных материалов, мелкоразмерных камней, монолитных материалов. | 2 | 2 |
|  | Железобетонные элементы индустриального изготовления – типы каркасов, область их применения. Стальные конструкции, стены, покрытия, крыши. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа №16 Объемно-планировочные решения коровников, свинарников. Системы содержания животных, состав помещений, требования к внутреннему микроклимату, к конструкциям здания (полам, стенам, покрытии) стр. 152-212 Д.М. Топчий «Сельскохозяйственные здания и сооружения». | 2 |  |
|  | Итого по разделу 6: | 6 |  |
|  | Всего: | 165 |  |

3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:

- столы и стулья ученические (по количеству обучающихся);

- рабочее место преподавателя;

- доска ученическая,

- шкаф для учебного оборудования,

Технические средства обучения (переносные):

- компьютер с установленным программным обеспечением,

- мультимедийный проектор,

- экран.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Маклакова Т.Г., Наносова С.М., Конструкции гражданских зданий, -М; АСВ, 2006г.;

- Абуханов А.В., Белоконев В.Н., Основы архитектуры зданий и сооружений, -Ростов на-Дону; Феникс, 2008г.;

- Маклакова Т.Г., Наносова С.М., Проектирование жилых и общественных зданий, -М; АСВ, 2009г.;

- Буга П.Г., Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания и сооружения, -М; Высшая школа, 2009г;

- Шерешевский И.А., Конструкции гражданских зданий, -М; Стройиздат, 2009г.;

- Шерешевский И.А., Конструкции промышленных зданий, -М; Стройиздат, 2009г.;

- Кончуков А.П., Планировка сельских населенных мест, -М; Высшая школа, 2008г.;

- Топчий Д.М., Сельскохозяйственные здания и сооружения , -М; Агропромиздат, 2005г.;

- Кутухтин Е.Г., Конструкции сельскохозяйственных зданий и сооружений, -М; Стройиздат, 2007г.

- Основы архитектуры и строительных конструкций промышленныхзданий транспортного типа: учебное пособие для студентов специальности207205 – автомобильные дороги – всех форм обучения / А. И. Вишняков,Б. Н. Карпов; СПбГАСУ. – СПб., 2007.

- Стецкий, С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронныйресурс] : краткий курс лекций / С.В. Стецкий, К.О. Ларионова,Е.В. Никонова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос.строит.ун-т. — Электрон, дан.ипрогр. (15,6 Мбайт). — Москва :МГСУ, 2014.

- Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 303 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Александер К., Исикава С., Силверстайн М. Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство – М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014. – 1096 с

- Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Плешивцев ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. строит.ун-т. — Электрон.дан. и прогр. (35 Мб). —Москва : МГСУ, 2015

- Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело. Контрольные материалы. Учебное пособие. Изд-во «Академия», Москва, 2012

Дополнительные источники:

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия;

СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;

СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

СНиП 2.07.01-89 Градостроительство, планировка и застройка городов и сельских населенных мест;

СНиП 2.08.01-89* Жилые здания;

СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения;

СНиП 31,03-2001  Производственные здания.

Георгиевский О.В., Правила выполнения строительных чертежей, -М; Астрель, 2009г.;

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Знания: Типов зданий, их конструктивных решений, требования к зданиям. Конструктивных и объемно-планировочных элементов зданий. Конструктивных схем зданий, основных задач по проектированию зданий и жилой застройки населенных мест. Правил выполнения архитектурно-строительных чертежей, чертежей эскизов и схем. | Тестирование, письменный опрос, фронтальный опрос, решение проблемных ситуаций. Устный экзамен. |
| Умения: Различать здания по различным признакам, формулировать требования к зданиям и отдельным конструкциям, различать конструкции по их назначению, конструктивному решению, работе под нагрузкой, определять конструктивную схему здания, решать несложные вопросы, задачи по проектированию зданий и жилой застройки населенных мест, выполнять архитектурно-строительные чертежи отдельных элементов зданий, выполнять эскизы, схемы. | Выполнение практических работ. Изучение проектной документации, чтение чертежей, составление чертежей, схем, эскизов на основе исходных данных. Оценка графического материала – собеседование. Устный экзамен. |